| Тип КТП | Столбовая на одной или двух опорах (КТП-С) категория У1 |
| --- | --- |
|  | Мачтовая на пасынках (КТП-М) категория У1 |
|  | Киоскового типа (КТП-К) категория У1 |
|  | Киоскового типа с утеплением («сэндвич») категория УХЛ1 |
| КТП по количеству трансформаторов | 1-трансформаторная | 2-трансформаторная |
| Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Исполнение вводов РУНН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Класс напряжения РУВН, кВ | 6 | 10 |
| Класс напряжения РУНН, кВ | 0,4 |
| Наличие коридора обслуживания РУВН | Да | Нет | Совмещенный |
| Наличие коридора обслуживания РУНН | Да | Нет |  |
| Цвет окраски | МРСК Центра и Приволжья | Другой (RAL): |
| Габарит КТП | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Трансформатор | Наличие | Да | Нет |
|  | Тип | ТМ | ТМГ | Другой |
|  | Мощность, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вставка плавкая |  |
|  | Схема и группа соединений | Y/Yn-0 | D/Yn-11 | Y/Zn-11 |
| Сторона ВН | Коммутационный аппарат на вводе | РЛНД | РВЗ | ВНА | другой аппарат |
|  | Разрядники | РВО | ОПН | нет |
|  | Учет | Наличие | Да | Нет |
|  |  | Тип счетчика |  |
|  | Секционирование | Да | Нет |
|  | Наличие АВР | Да | Нет |
|  | Приборы контроля | Напряжения | Да | Нет |
|  |  | Тока | Да | Нет |
|  | Указатель наличия напряжения | Ввод | Да | Нет |
|  |  | Отходящие | Да | Нет |
| Сторона НН | Ввод НН | Коммутационный аппарат | ВР (РЕ) | ВА | ВР (РЕ)+ВА | другой аппарат |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  |  | Учет | Наличие | Да | Нет |
|  |  |  | Тип счетчика |  |
|  |  | Приборы контроля | Напряжения | Да | Нет |
|  |  |  | Тока | Да | Нет |
|  | Отходящие линии | Коммутационные аппараты | ШПВР (шинный выключатель-разъединитель с предохранителями) | РПС | ARS | ВА57-35 | ВР-32 + ППН | Другой |
|  |  | Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
|  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип счетчика |  |
|  |  | Амперметры | Наличие | Да | Нет |
|  |  | Вольтметр | Наличие | Да | Нет |
|  | Уличное освещение | Нет | с фотореле | с реле времени | с астрономическим реле |
|  | Номинальный ток автомата, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 | Другой |
|  | Учет энергии на уличное освещение | Наличие | Да | Нет |
|  |  | Тип счетчика |  |
|  | Наличие АВР | Да | Нет |
|  | Разрядники | РВН | РВО | ОПН | нет |
|  | Внутреннее освещение | Выключатель ОУ одноклавишный | Конечный выключатель |
| Дополнительные требования | Звуковая/световая сигнализация | Да | Нет |
|  | Комплект средств защиты | Да | Нет |
|  | Замки Гинодмана | Да | Нет |
|  |  | Да | Нет |
|  | Прочее: |
| Реквизиты заказчика | Организация |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон/факс/e-mail |  |