| Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ |
| --- |
| Организация: |  |
| Объект: |  |
| Контактное лицо должность, телефон, факс, e-mail __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |
| Параметры сети: |
| Класс напряжения, кВ: | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, | кВ: ___ |
| Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН): |
|  3ТН и 3ТТ |  3ТН и 2ТТ |  2ТН и 2ТТ |  1ТН и 2 ТТ |  1ТН и 3 ТТ |
| Крепление ПКУ: |
|  на опоре | тип опоры________________________ |
|  другой способ крепления (по специальному заказу) |  _______________________________ |
| Трансформатор напряжения (ТН) (со встроенным предохранительным устройством): |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: |
| 6/√3 | 6,3/√3 | 6,6/√3 | 6,9/√3 | 10/√3 | 10,5/√3 | 11/√3 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения: | 0,2 | 0,5 |
| Автоматический защитный выключатель во вторичной цепи ТН | есть | нет |
| Трансформаторы тока (ТТ): |
| Номинальный первичный ток, А: |
| 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | другой______ |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения: | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S |
| Разъединитель: |
| В комплекте с устройством: тип : _________________ | да | нет |
| Рама для установки разъединителя на опоре: | да | нет |
| Ограничители перенапряжения нелинейные: |
| В комплекте с устройством: | да | нет |
| Количество комплектов: | один | два |
| Рама для установки ограничителей перенапряжений на опоре: |
| Счетчик электроэнергии: |
| Тип: ______________ | активный | реактивный | активно-реактивный |
| Класс точности: | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S |
| Тип интерфейса: | RS-485 | RS-232 | CAN | нет |
| Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.)________________________________ |
| Способ передачи данных: |
| Интеграция в АСКУЭ: | да | нет |
| Тип модема: _____________________ |
| Способ передачи данных: | GSM | GPRS | радиомодем |
| Количество однотипных устройств ,шт. |  |
| Доставка: | да | нет |
| Адрес доставки: |
| Примечание: |